## 模块二 排污信息
废水污染物排放信息 | [10 empty] | 2026年污染物实际排放量
序号 | 类别 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  | 序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度 | 备注
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 排放去向 | 排放规律 | 名称 | 排水协议规定的浓度限值 | 备注 | 01 | 污水排放量 | DW001 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.93731 | 0.26344 | 0.74068 | 0.73306 | 0.81937 | 0.72834 | 1.0817 | 0.89912 | 0.5095 |  |  |  | 1.9414 | 2.2808 | 2.4903
01 | 雨水排口 | DW003 | COD | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ | 进入城市下水道 （再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 浔河 | 60mg/L |  | 02 |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.0087185 | 0.0013314 | 0.0055439 | 0.0067828 | 0.0045048 | 0.0031305 | 0.0065577 | 0.0037966 | 0.0026589 |  |  |  | 0.015594 | 0.014418 | 0.013013
02 |  |  | 氨氮 | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 8-15mg/L |  | 03 |  |  |  | 总氮（以N计） | 0.13294 | 0.034825 | 0.12858 | 0.1386 | 0.19039 | 0.16559 | 0.21711 | 0.16229 | 0.075914 |  |  |  | 0.29635 | 0.49457 | 0.45532
03 |  |  | pH | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 6-9 |  | 04 |  |  |  | pH值 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 7 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1
04 | 污水排口 | DW001 | 化学需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ | 工业废水集 中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 洪泽县清涧 污水处理厂 | 500mg/L |  | 05 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 0.15591 | 0.058404 | 0.17866 | 0.12093 | 0.1195 | 0.093313 | 0.25033 | 0.1953 | 0.092701 |  |  |  | 0.39297 | 0.33375 | 0.53833
05 |  |  | 总磷（以P计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 8mg/L |  | 06 |  |  |  | 悬浮物 | 0.04664 | 0.017471 | 0.053445 | 0.049869 | 0.049279 | 0.038479 | 0.085949 | 0.067057 | 0.031829 |  |  |  | 0.11756 | 0.13763 | 0.18483
06 |  |  | 总氮（以N计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 70mg/L |  | 07 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 0.010873 | 0.0038796 | 0.016358 | 0.003241 | 0.024241 | 0.011156 | 0.02655 | 0.025265 | 0.0049063 |  |  |  | 0.031111 | 0.038638 | 0.056721
07 |  |  | pH值 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 6-9 |  | 08 |  |  |  | 色度 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
08 |  |  | 五日生化需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 300mg/L |  | 09 |  |  |  | 石油类 | 0.00026651 | 9.9836e-05 | 0.0003054 | 0.00024934 | 0.00024639 | 0.0001924 | 0.00032231 | 0.00025146 | 0.00011936 |  |  |  | 0.00067175 | 0.00068814 | 0.00069313
09 |  |  | 悬浮物 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 400mg/L |  | 10 |  |  |  | 甲醛 | 0.00016657 | 6.2398e-05 | 0.00019087 | 0.00020779 | 0.00020533 | 0.00016033 | 0.00026859 | 0.00020955 | 9.9465e-05 |  |  |  | 0.00041984 | 0.00057345 | 0.00057761
10 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 45mg/L |  | 11 |  |  |  | 甲醇 | 0.00066628 | 0.00024959 | 0.0007635 | 0.00083115 | 0.00082131 | 0.00064132 | 0.0010744 | 0.00083821 | 0.00039786 |  |  |  | 0.0016794 | 0.0022938 | 0.0023104
11 |  |  | 色度 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 12 |  |  |  | 甲苯 | 6.6628e-06 | 2.4959e-06 | 7.635e-06 | 8.3115e-06 | 8.2131e-06 | 6.4132e-06 | 1.0744e-05 | 8.3821e-06 | 3.9786e-06 |  |  |  | 1.6794e-05 | 2.2938e-05 | 2.3104e-05
12 |  |  | 石油类 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 20mg/L |  | 13 |  |  |  | 全盐量 | 18.3893 | 6.8887 | 21.0725 | 13.5062 | 13.3463 | 10.4215 | 17.727 | 13.8305 | 6.5647 |  |  |  | 46.3505 | 37.2741 | 38.1222
13 |  |  | 总有机碳 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 14 |  |  |  | 总有机碳 | 0.26585 | 0.099587 | 0.30463 | 0.21735 | 0.21477 | 0.16771 | 0.43082 | 0.33612 | 0.15954 |  |  |  | 0.67007 | 0.59983 | 0.92648
14 |  |  | 挥发酚 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 2mg/L |  | 15 |  |  |  | 挥发酚 | 0.00025314 | 7.958e-05 | 0.00034845 | 0.00015837 | 0.00024462 | 0.0002402 | 0.0015039 | 0.00063249 | 0.00030945 |  |  |  | 0.00068117 | 0.00064319 | 0.0024458
15 |  |  | 醋酸 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 16 |  |  |  | 乙腈 | 8.3285e-05 | 3.1199e-05 | 9.5437e-05 | 0.00010389 | 0.00010266 | 8.0166e-05 | 0.0001343 | 0.00010478 | 4.9732e-05 |  |  |  | 0.00020992 | 0.00028672 | 0.0002888
16 |  |  | 乙腈 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 17 |  |  |  | 硫化物 | 3.3314e-05 | 1.248e-05 | 3.8175e-05 | 4.1558e-05 | 4.1066e-05 | 3.2066e-05 | 5.3718e-05 | 4.1911e-05 | 1.9893e-05 |  |  |  | 8.3968e-05 | 0.00011469 | 0.00011552
17 |  |  | 甲醛 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 5mg/L |  | 18 | 有组织排放量 | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.019754 |  |  |  | 0 | 0 | 0.040167
18 |  |  | 甲醇 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 19 |  |  |  | 氨（氨气） | 0.0092343 | 0.0080962 | 0.0090956 | 0.0080743 | 0.0090852 | 0.0081488 | 0.0080056 | 0.012274 | 0.011878 |  |  |  | 0.026426 | 0.025308 | 0.032157
19 |  |  | 四氢呋喃 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 20 |  |  |  | 氯化氢 | 0.059666 | 0.052116 | 0.058183 | 0.052331 | 0.057714 | 0.051148 | 0.04898 | 0.0035104 | 0.0039126 |  |  |  | 0.16996 | 0.16119 | 0.056403
20 |  |  | 甲苯 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 0.5mg/L |  | 21 |  |  |  | 颗粒物 | 0.089995 | 0.078599 | 0.08762 | 0.078978 | 0.086863 | 0.07698 | 0.074606 | 0.03559 | 0.034441 |  |  |  | 0.25621 | 0.24282 | 0.14464
21 |  |  | 全盐量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 22 |  |  |  | 挥发性有机物 | 0.21522 | 0.6462 | 0.30608 | 0.23948 | 0.12403 | 0.20818 | 0.24343 | 0.19861 | 0.10943 |  |  |  | 1.1675 | 0.5717 | 0.55146
22 |  |  | 硫化物 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 1.0mg/L |  | 23 |  |  |  | 氮氧化物 | 0.020641 | 0.018025 | 0.020221 | 0.01807 | 0.02008 | 0.017758 | 0.016104 | 0.097788 | 0.094633 |  |  |  | 0.058886 | 0.055908 | 0.20853
23 |  |  | 氯苯 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 24 |  |  |  | 二噁英类 | 9.5534e-11 | 4.6199e-11 | 5.1975e-11 | 4.6015e-11 | 5.1979e-11 | 4.6705e-11 | 4.5894e-11 | 6.1763e-12 | 5.9771e-12 |  |  |  | 1.9371e-10 | 1.447e-10 | 5.8047e-11
24 |  |  | 环戊酮 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 25 |  |  |  | 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 甲基叔丁基醚 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 26 |  |  |  | 硫化氢 | 0.0010462 | 0.00091572 | 0.0010249 | 0.00091643 | 0.0010202 | 0.00091029 | 0.00089157 | 0.0011632 | 0.0010462 |  |  |  | 0.0029869 | 0.0028469 | 0.003101
26 |  |  | 二氯甲烷 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 27 |  |  |  | 乙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 28 |  |  |  | 甲硫醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 29 |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0022953 | 0.0020093 | 0.0022497 | 0.0020101 | 0.0022403 | 0.002 | 0.0019593 | 0.0030227 | 0.0022953 |  |  |  | 0.0065542 | 0.0062503 | 0.0072772
废气污染物排放信息 | [10 empty] | 30 |  |  |  | 甲苯 | 0.00022949 | 0.00020091 | 0.00022503 | 0.00020095 | 0.00022413 | 0.00020012 | 0.00019571 | 0.00050961 | 0.00022949 |  |  |  | 0.00065543 | 0.0006252 | 0.00093482
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 备注 | 31 |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 经度 | 纬度 | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  | 32 |  |  |  | 氯苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
01 | 有组织排放 | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 100mg/Nm3 | / |  | 33 |  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 229 | 363 | 309 | 416 | 229 | 363 | 309 | 97 | 112
02 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 10mg/Nm3 | / |  | 34 |  |  |  | 甲醛 | 0.0010207 | 0.00089354 | 0.0010021 | 0.00089332 | 0.0010207 | 0.000891 | 0.0008604 | 0.00091828 | 0.0010207 |  |  |  | 0.0029163 | 0.002805 | 0.0027994
03 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 10mg/Nm3 | / |  | 35 |  |  |  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
04 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 15mg/Nm3 | / |  | 36 |  |  |  | 丙酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
05 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 60mg/Nm3 | / |  | 37 |  |  |  | 乙烷 | 0.083974 | 0.073554 | 0.082429 | 0.073508 | 0.083974 | 0.073496 | 0.072363 | 0.06909 | 0.083974 |  |  |  | 0.23996 | 0.23098 | 0.22543
06 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | / |  | 38 |  |  |  | 乙酸 | 0.0017793 | 0.0015712 | 0.0017836 | 0.0015474 | 0.0018039 | 0.0016538 | 0.0017169 | 0.0014697 | 0.0014223 |  |  |  | 0.0051341 | 0.0050051 | 0.0046089
07 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.1ng-TEQ/m3 | / |  | 39 |  |  |  | 正丁烷 | 0.77051 | 0.67523 | 0.7569 | 0.67435 | 0.75508 | 0.67651 | 0.67158 | 0.6312 | 0.61084 |  |  |  | 2.2026 | 2.1059 | 1.9136
08 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氯甲烷 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 40mg/Nm3 | /
09 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲苯 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | /
10 |  | DA008 | 5#排气筒 | 一甲胺 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
11 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙酸乙酯 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 40mg/Nm3 | /
12 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲醇 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 50mg/Nm3 | /
13 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙烷 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
14 |  | DA008 | 5#排气筒 | 正丁烷 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
15 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙腈 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | /
16 |  | DA008 | 5#排气筒 | 硫化氢 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 5mg/Nm3 | /
17 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲硫醇 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | 0.12
18 |  | DA008 | 5#排气筒 | 臭气浓度 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1000无量纲 | /
19 |  | DA008 | 5#排气筒 | 四氢呋喃 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
20 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙酸 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
21 |  | DA008 | 5#排气筒 | 异丙醚 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
22 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙醇 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | / | /
23 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯苯 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | /
24 |  | DA008 | 5#排气筒 | 苯系物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 40mg/Nm3 | /
25 |  | DA008 | 5#排气筒 | 丙酮 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 40mg/Nm3 | /
26 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲醛 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 5mg/Nm3 | /
27 | 无组织排放 | 厂界 | / | 甲苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.6mg/Nm3 | /
28 |  | 厂界 | / | 乙腈 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.6mg/Nm3 | /
29 |  | 厂界 | / | 甲醇 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 1mg/Nm3 | /
30 |  | 厂界 | / | 二氯甲烷 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4mg/Nm3 | /
31 |  | 厂界 | / | 甲醛 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准DB32/4042-2021 | 0.2mg/Nm3 | /
32 |  | 厂界 | / | 氨（氨气） | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | /
33 |  | 厂界 | / | 臭气浓度 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准DB32/4042-2021 | 20无量纲 | /
34 |  | 厂界 | / | 氯苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.2mg/Nm3 | /
35 |  | 厂界 | / | 氯化氢 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准DB32/4042-2021 | 0.2mg/Nm3 | /
36 |  | 厂界 | / | 挥发性有机物 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4.0mg/Nm3 | /
37 |  | 厂界 | / | 硫化氢 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.06mg/Nm3 | /
38 |  | 厂界 | / | 甲硫醇 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.007mg/Nm3 | /
39 |  | 厂界 | / | 丙酮 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.8mg/Nm3 | /
40 |  | 厂界 | / | 乙酸乙酯 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 4mg/Nm3 | /